自助AI四诊系统

| 预算金额 | 82000元 （超过采购预算报价不予接受） |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZCJJ-2026-012 |
| 项目时限 | 签订合同后15日内交付 |
| 付款方式 | 安装调试、应用培训正常工作，经双方验收签字确认，临床教学 正常使用后一次付全款 |
| 验收方式/标准 | 按照采购需求验收功能 |
| 报价截止日期 | 2026年6月8日 |

竞价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

二、项目需求

设备名称：自助AI四诊系统

型号：医智汇YZH-SZ-V1（立式）（字母系统）

产品概述：该系统基于传统中医理论之上结合现代人工智能算法分析，研发出一款触屏自助式中医四诊设备。该设备包含多个系统组成，中医指脉象诊断系统、舌面象诊断系统、体质辨识系统、养生调理系统等，通过扫描二维码，5分钟内即可快速完成诊断并得出诊断健康管理报告。

系统可以整合患者的多维度信息，涵盖既往病史、家族病史、生活习惯等，进行全面综合分析，从而提供更精准的诊断和个性化治疗建议。并且依据中医理论和大数据构建标准化诊断模型，保证了诊断的一致性和客观性，避免了不同医生因个体差异导致的诊断结果不一致问题。为中医学习者搭建了模拟真实诊疗场景的平台，让他们在实践中熟悉四诊流程和方法，提升实操技能，深入理解中医辨证论治的思路和方法，是中医教育的有力辅助工具。

- 软件参数：

（一）舌象诊断：运用先进的高精度摄影技术，精细捕获个人舌部细节，进而通过精确的舌象矩阵模型，深入剖析舌部各项参数。

1.采集包括舌体的大小、舌色的深浅、舌形的特征、苔质的厚薄、舌态的活动以及苔色的变化，从而精确地判别并输出相应的中医证型；

2.图像裁剪：将舌体自动从背景中分割出来进行自动检测，避免误切舌边；

3.通过阈值分割、边缘检测、区域生长、深度学习等技术，保证舌体的分割精度；

4.图像色彩校正以及图像增强功能，提高图像对比度与清晰度；

5.支持图像预览、重新拍摄功能。

6★子系统功能一致

（二）面象诊断：利用先进的拍摄系统精准捕获人脸信息，进而借助面象矩阵模型对脸部诸多参数进行深入分析，旨在准确判读肤色、唇色、光泽度以及面部独特特征等细节。达到对面象客观化、数字化、可视化的诊断效果。

1.采用高精度分辨率，保证面部细节清晰，肤色、纹理分布均匀；

2.通过深度学习等技术保证人脸图像的对比度、清晰度以及精准检测；

3.调整以平衡检测速度与精度，保证五官定位和轮廓分析；

4.通过面象分析“三庭五眼”结合气色、光泽、润燥等输出综合健康分析等级。

5★子系统功能一致

★（三）脉象诊断：指夹式指脉传感器，利用高精度传感器采集指脉波形，通过分析脉象的位、数、形、势和脉图的各项参数精准分析，自动判别出测试者脉类，实现客观化的脉象诊断效果。

1.通过指夹式采集脉象，准确率高，无创、佩戴舒适、操作简便，保证了脉搏波形细节的完整捕捉；

2.指夹式传感器灵敏度极高，能够捕捉脉搏波的基本形态，适合脉象特征的提取；

3.采样率适中，信号稳定；

4.采用光电容积图技术，通过红外光监测血液容积变化，信号相对稳定；

5.抗干扰能力强，消除个体差异，使信号幅度在同一尺度，适合在非严格静止状态下采集；

6.指夹式传感器可同时采集脉率，血氧饱和度、灌注指数等，一次采集获得多维生理指标，便于综合评估循环系统状态；

7.理论适配，更适合现代生理参数监测，通过AI算法与中医理论相结合。

8★子系统功能一致

★（四）系统报告：涵盖了经络指标分析、理疗参数设定、体质类型识别、脏腑功能辨证、潜在疾患风险评估、健康调理建议等五大核心部分。

1.经络指标。

1.1构建可视化经络图，以显示各经络指标的高低指数，还可提供具体临床表现以及正常情况下经络的介绍，以此来评判自身身体体质，具有动画可视化效果；

1.2通过点击人体经络图，用户能够直观地观察到特定经络的当前状态。此外，该系统集成了经络阐释、经络循行路径图解、经络病理特征、经络失衡成因分析，以及相关原发疾病与症状的深入解析。

1.3针对现阶段经络状况，提出相应的食疗方案、运动保养方案以及穴位调理策略。

2.气血状态。

2.1监测人体状况，提供阴阳指数的具体数值，并附以相应的阐释及临床表现分析。

2.2阐述体内湿气与血瘀状况。

- 体质辨识

3.1根据人体9种体质，呈现检测者瞬间的体质状况，以及身体表现特征；

3.2根据体质的不同，同时也显示出瞬间的脉象情况，以此作为诊断依据。

- 显示舌诊结果，剖析舌质状况，提供中医诠释。

- 显示面诊结果，根据中医理论，提供中医诠释。

- 脏腑辨证

根据之前采集的舌面诊、指脉诊信息，呈现当前脏腑状况、剖析病理成因、详细病理阐述、具体临床表现、精准治疗方案及养生指导方案。

7.指脉及血氧。精准识别患者脉象，呈现其脉象在临床中的具体表现，同时测定并提供患者的心率和血氧饱和度，并指出临床意义。

★8.疾患风险预估

8.1经过全方位的分析与评估，以掌握疾病潜在风险（心梗、血压、血糖、血脂、疲劳程度、焦虑度、抑郁程度、睡眠状态、咽炎、免疫力、胃炎、胃动力、颈椎病、脑供血、脊柱状态、肾功能等），检测风险项目不少于16种。

8.2点击病症名称，给出详尽的解释说明。（病因探究、并发症预防、临床症状解析、生活习惯优化、生理机制分析，以及中西医综合干预措施，饮食与运动并重的全方位健康指导策略）。

8.3运用经络学说、脏腑功能、气血运行、舌面象分析、脉象诊断及体质辨识，为患者提供个性化的调理建议（食疗滋补、运动强身、中医药疗、汤剂调养、茶饮养生、药膳调理、饮食宜忌、理疗保健），调理建议不少于8项。

★9.检测结果可以通过打印机打印出来，也可以通过二维码扫描功能：系统给出二维码，检测者用手机浏览器进行扫描，来获取网页报告。

10.本系统配备账号保存功能，便于管理者迅速登录。

11.本系统提供快速登录功能，已参与测试的用户可通过手机号便捷检索并进行检测。

12.本系统具备病例查询功能，方便医师追溯疾病源头，全面了解患者身体状况，进而有效支持后续的干预治疗。

13.查询以往检测结果时，需由管理者输入密码，以确保患者隐私得到妥善保护。

14本系统支持录入个人信息，包括药物过敏史、既往病史、过敏原、家族遗传病史以及女性月经史，以确保报告的准确性。

15★子系统功能一致

硬件参数：

1.主机尺寸为1680*550*450mm。

2.设备显示器尺寸为32英寸。

3.设备显示器分辨率为1920*1080。

4.设备显示比例为16:9。

5.设备主板采用高性能的处理器芯片：为瑞芯微3588。它具备强大的计算能力、图形处理能力以及丰富的接口等特性。

6.系统内存为8G DDR3，具有更高的数据传输速率和更低的功耗等优势。

7.系统存储64G。

8.支持多点触控，操作灵敏精准的电容触摸屏触摸方式，操作手感舒适，透光率高，耐用性好，抗干扰能力强等优点。

9.支持摄像头分辨率：500万像素。

10.用户可根据自己的身高和使用习惯轻松调整其上下高度，使其将摄像头调整到合适的位置，使画面拍出的舌面象更加清晰，提高采集的准确率。

11.具备补光灯，防止因光线、外界干扰等因素造成的灯光效果偏差。

12.机身配有万向轮设计，能够极大提升设备使用的便捷性与灵活性。。

13.支持采用高灵敏度的人体感应器，运用先进的红外技术，能够敏锐感知人体发出的红外线信号，并能够迅速捕捉到人体活动迹象，及时做出反应，感应灯也会及时亮起。

★14.支持语音播报功能，生动的语音播报能为用户带来更好的交互体验；并且在采集过程中还加入了“渔舟唱晚”曲调，轻柔缓和的音律避免在采集过程中的无聊与烦躁情绪，有利于信号采集的准确率。

15.设备配有有机玻璃挡板，可有效提高对视线造成的明显障碍，能在起到分隔空间作用的同时，保持良好的采集视觉效果。

16.系统支持以太网、WIFI、蓝牙连接功能，方便下载病例等操作。

17.系统支持转存、录屏、投射、自动旋转等功能。

18.支持对设备位置进行定位功能，如设备被借出后方便查找。

19.系统具备多种语言识别，也可自行添加与删减，方便全世界不同国家使用。

20.系统对不同用户使用设置不同使用身份，方便用户管理。另外，还可以添加新用户共享一个系统，每个客户都将在您的系统上拥有个人空间，以便使用自定义的主屏幕、账号、应用和设置。

21.用于教学使用，可分为教师机与学生机，各自有不同的登录账号和密码。

22.系统具备个人字典，在拼写重要词语中可快速搜索出想要的内容。

23.系统设置了指针速度，根据用户自身情况，可自行调整操作的指针速度。

★24.脉象探头参数

24.1..采用指夹式红外光采集方式，操作简单，无需专业手法与技巧，使用户熟练掌握使用方法。安全性高、采集客观准确、便于数据分析与存储。

24.2.测量范围在30-250bpm，覆盖人群广泛，适应不同年龄段及特殊人群需求；避免测量误差，以及适应动态变化，数据准确性和可靠性有保障。

24.3.测量精度在±2bpm，对于监测评估健康与疾病进展和治疗起到关键性指标，通过精确测量的数值在预防疾病发生，并根据个体实际情况制定更加人性化的健康计划方案起到非常重要的作用。

24.4.显示精度在1bpm，表示精准诊断，对于普通人群可及时调整生活方式，预防疾病发生；对于病症评估，为制定治疗方案提供可靠依据。

24.5.采样率为300Hz/秒，根据奈奎斯采样定理，为了能够准确地还原原始信号，采样率至少达到信号最高频率的两倍，300Hz的采样率绝对满足这一要求，有效避免因采样率不足导致的信号混叠和失真现象，保证采集到的脉象数据能够真实反映人体脉象的实际情况。

25★子系统功能一致

三、违约责任：

1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。

2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。

3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。

4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

- 四、报价文件的要求

- 1.报价清单（按照本项目具体的需求做出详细报价清单及报价明细，盖章并留好联系方式）

- 2.营业执照复印件（盖章）

- ★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系方式，背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价。

- 五、报价文件的递交方式

- 报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室

- 收件人：钱老师

- 电话：13501712906  021-57401582