上海城建职业学院杨浦校区食堂油烟管道清洗服务

| 预算金额 （超过采购预算报价不予接受） | 72000 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZCJJ-2026-044 |
| 项目时限 | 服务期限一年，一年内共清洗4次 详见项目需求 |
| 付款方式 | 清洗一次结算一次，验收合格后付款 |
| 验收方式/标准 | ## 详见验收要求 |
| 报价截止日期 | 2026年7月22日 |

竞价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

二、项目需求

## （一）项目名称

上海城建职业学院杨浦校区食堂油烟管道清洗服务项目

预算金额：7.2万元/年

## （二）服务地点

上海城建职业学院杨浦校区

服务范围包括：

- 一食堂

- 二食堂

- 国科路食堂

## （三）服务内容

供应商负责上述三个食堂排油烟系统的清洗工作，包括但不限于：

- 排烟罩（烟罩、集烟罩）

- 挡火板、过滤网

- 横向油烟管道

- 竖向油烟管道

- 排烟风机（含叶轮、蜗壳、电机外部）

- 油烟净化器（含电场拆洗）

- 风柜及连接部位

- 排烟口及相关附件

- 清洗过程中拆卸、安装、调试恢复等全部工作。

- 清洗产生的油污、废弃物由供应商负责清运并按环保要求处置。

## （四）服务频次

一年内共清洗4次：

- 上半年大清洗1次

- 上半年小清洗1次

- 下半年大清洗1次

- 下半年小清洗1次

其中：

### 大清洗

包括整个排油烟系统：

- 烟罩

- 横管

- 竖管

- 风机

- 净化器

- 风柜

- 排烟口

实行全面拆洗。

### 小清洗

包括：

- 烟罩

- 挡火板

- 过滤网

- 风机

- 净化器

- 易积油部位

必要时对局部油污严重管段进行清洗。

具体清洗时间由采购人根据食堂运行情况统一安排，清洗一次结算一次。

## （五）服务标准

供应商须按照国家、上海市及行业有关规范实施清洗，确保：

- 油烟罩、挡火板、过滤网表面无明显油污。

- 管道内壁油污清除率达到90%以上，能够看到金属本色。

- 风机叶轮、蜗壳无明显积油。

- 油烟净化器电场彻底拆洗。

- 排烟系统恢复正常运行，无漏油、漏烟、异响等情况。

- 不影响食堂正常供餐。

- 清洗结束后现场卫生恢复原状。

## （六）安全要求

- 作业人员须持证上岗，严格遵守安全生产规定。

- 作业期间采取必要安全防护措施。

- 高空作业、用电作业符合相关规范。

- 服务期间发生的人身、设备、安全事故由供应商承担全部责任。

- 作业不得损坏学校设施设备，如有损坏须照价赔偿。

## （七）人员及设备要求

供应商应配备专业清洗人员及设备，包括但不限于：

- 高压清洗设备

- 管道清洗设备

- 油烟净化器专用清洗设备

- 防护用品

- 安全警示设施

- 环保型清洗剂

清洗剂不得对设备造成腐蚀。

## （八)验收要求

每次清洗完成后，供应商应提供：

- 清洗前、清洗中、清洗后的现场照片（含时间信息）。

- 清洗记录。

- 清洗验收单。

- 作业人员名单。

- 油烟净化器、电场清洗记录。

- 清洗过程中发现的问题及整改建议。

采购人验收合格后方视为完成当次服务。

## (九)服务期限

服务期限一年

## (十)供应商资格要求

- 具有独立法人资格。

- 营业执照经营范围包含清洗服务、厨房排烟系统清洗或相关服务内容。

- 具有履行本项目所需的专业技术人员和设备。

- 近三年经营活动中无重大违法记录。

- 本项目不接受联合体投标。

## (十一)其他要求

- 中标单位应建立24小时应急响应机制。

- 如遇学校重大活动，应配合采购人调整清洗计划。

- 清洗过程中发现排烟系统存在安全隐患，应及时书面报告采购人。

- 中标单位不得将本项目转包或违法分包。

- 所有服务费用均应包含人工、材料、设备、运输、税费、安全防护、垃圾清运等完成本项目所需的一切费用。

- 所有服务费用均应包含人工、材料、设备、运输、税费、安全防护、垃圾清运等完成本项目所需的一切费用。

三、违约责任：

1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。

2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。

3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。

4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

- 四、报价文件的要求

- 报价清单（按照本项目具体的需求做出详细报价清单及报价明细，盖章并留好联系人及联系电话）

- 营业执照复印件（盖章）

- ★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系人，联系电话。背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价，不接受二次报价。

- 五、报价文件的递交方式

- 报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室

- 收件人：杨老师

- 电话：13636371087  021-57401582